Компания "А-технология"

8 (950) 834 74 86

a-technologia@mail.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ  ЗАКАЗА  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  ТЕПЛОВОГО  ПУНКТА

Организация____________________				Представитель___________________________

Адрес___________________________      			        	Телефон_________________________________

Город_________________________				Объект__________________________________

| Общие сведения | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка Гкал/ч |  |  |  |
| Схема подключения зависимая/ независимая |  |  |  |
| Резервирование теплообменника Да/ Нет |  |  |  |
| Резервирование насоса Да/ Нет |  |  |  |
| Установка теплосчетчика (водосчетчика) Да/ Нет |  |  |  |
| Возможность диспетчеризации Да/ Нет |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление системы м в.ст. |  |  |  |
| Схема включения теплообменника ГВС | ( параллельная одноступенчатая |
|  | (двухступенчатая (смешанная/(последовательная |

Греющий контур

| Наименование | Параметры | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Температура сетевой воды на входе / выходе ТП | / | ºС |
| Давление в подающем / обратном трубопроводе тепловой сети на вводе в ТП | / | Мпа (кгс/см²) |

Нагреваемый контур

| Отопление | Температура на входе/ выходе теплообменника | / | ºС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматизированный узел подпитки системы отопления Да/ Нет |  |  |
|  | Потери давления в сети потребителя (гидравлические потери в системе отопления) |  | м в.ст. |
|  | Максимальная отметка (высота) отопительной системы (или высота здания) |  | м |
|  | Количество подпиточных насосов отопления |  |  |
| ГВС | Температура холодной воды на входе в теплообменник |  | ºС |
|  | Температура горячей воды на выходе из теплообменника |  | ºС |
|  | Максимальный расход ГВС (Grbc) |  | м3/ час (т/ч) |
|  | Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода (Gцирк) |  | % |
|  | Сопротивление циркуляционной линии ГВС |  | м в. ст. |
|  | Напор холодной воды на входе в теплообменник ГВС |  | м в. ст. |
|  | Необходимый напор в системе ГВС |  | м в. ст. |
| Вентиляция | Температура на входе в теплообменник |  | ºС |
|  | Температура на выходе из теплообменника |  | ºС |
|  | Потери в системе вентиляции |  | м в. ст. |
| Для подбора мембранного расширительного бака | Отопление | Вентиляция |
| Объём жидкости в контуре |  | л |  | л |
| Предварительное давление |  | кгс/см2 |  | кгс/см2 |

Габаритные размеры теплового пункта

| Размеры свободного пространства для установки БИТП (ахвхh), м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Габариты проёма для вноса ТП в помещение |  |  |

Дополнительные требования

* Для оптимизации расчета рекомендуем направить в наш адрес технические условия на установку АТП  и коммерческого узла учета

Ф.И.О. и подпись лица, заполнившего опросный лист    _____________________________________________________

С уважением,  Компания "А-технология"